## COTIZAC
PRESUPUESTO
Licitación PÚBLICA N° 66/2023- Expte. N°334/2023.-
MAIPU (Mza.), 20 de Marzo de 2023.-
Oferente: ......................................................................................................................................................................................................
Domicilio: ....................................................................................................................................................................................................
Correo Electronico: ……………………………………………………………………………………………………………………….
De conformidad al Pliego de Condiciones Generales adjuntos, sírvase cotizar para la adquisición de “MATERIALES”, destinado al mantenimiento de Alumbrado Público en el Departamento, como sigue:
Reng. | Cant. | Unidad | Detalle de Cotización | Marca | Precio Unitario | Precio Total
1 | 50 | unid. | Lámpara Mercurio halogenado 150w doble contacto
2 | 100 | unid. | Lámpara vapor de sodio alta presión 400w
3 | 2500 | unid. | Lámpara tubular a vapor de sodio de alta presión 250w, con sello IRAM, certificado de horas de vida útil y flujo lumínico
4 | 1000 | unid. | Lámpara a vapor de sodio A.P 150W tubular alta presión, con sello IRAM, certificado de horas de vida útil y flujo lumínico
5 | 300 | unid. | Equipo auxiliar exterior para lámpara de mercurio halogenado 150 W impregnado al vacio con resina poliester autoregulable con sello
6 | 100 | unid. | Equipo auxiliar exterior para lámpara de sodio 400W exterior autorregulado con certificación IRAM
7 | 2000 | unid. | Balasto p/interior para lámpara de vapor de sodio AP de 250w; Con certificación IRAM; Importante: Balasto con impregnación de resina al vacio.
8 | 100 | unid. | Equipo auxiliar para vapor de sodio 250 W exterior autorregulado con certificación IRAM 20 metros
9 | 300 | unid. | Célula fotoeléctrica 10 Amp. 10/50lux, con BASE y sistema de sujecion, según normas c/sello IRAM. TIPO MODELO ITALAVIA Nº 4659200
10 | 300 | unid. | Fuente de alimentación para plaqueta led, corriente constante, IP67, tensión de trabajo de 220V, potencia 200W, corriente aproximadamente de salida 700 Ma, unidad sellada con protección ante cortocircuito, sobretensión y sobretemperatura, tensión de salida 120-280V, para instalar en recinto de luminaria de alumbrado publico, tipo Italavia código 70620005
11 | 300 | unid. | Protector sobre tensión, para luminaria led potencia 200w, tipo italavia 79501001
12 | 50 | unid. | Plaqueta led modular de corriente constante, IP67, 64 leds, soldadura por refusión, tensión de trabajo de 200V, potencia 140-150W, corriente aproximada de trabajo 700 Ma, flujo lumínico mínimo 17,500 lm, ángulo de apertura aproximado 115º, temperatura de color 5700 K, medida aproximada 210x210mm, para instalar en recinto de luminaria de alumbrado publico, tipo Italavia código 77001407
13 | 60 | unid. | Contactor 80 A, tripolar con contacto auxiliar AC3. para alta potencia
14 | 10000 | mts. | Conductor de aluminio preensamblado 2 x 16mm PVC antillama
15 | 1000 | mts. | Conductor de cobre preensamblado de 2x4mm
16 | 1000 | unid. | Conector doble dentado aislado abulonado tipo domiciliario -PKD 16. 25/95mm A 25/95mm
17 | 7000 | mts. | Conductor aislación PVC antillama TPR de 2x1,5mm con sello IRAM
18 | 7000 | mts. | Conductor aislación PVC antillama TPR de 2x2,5mm con sello IRAM
19 | 1000 | mts. | Conductor 1 x 2,5mm PVC norma IRAM
20 | 20 | unid. | Interruptor termomagnético tetrapolar 62A
21 | 20 | unid. | Interruptor termomagnético tetrapolar 25
22 | 20 | unid. | Interruptor termomagnético tetrapolar 32 A
23 | 20 | unid. | Interruptor diferencial tetrapolar 62 A
24 | 20 | unid. | Interruptor diferencial tetrapolar 40A
25 | 20 | unid. | Interruptor diferencial tetrapolar 25A
26 | 700 | unid. | Rollo cinta ahisladora PVC, con adhesivo, de 0,18mm de espesor, adhesión a cualquier superficie, retardante a la llama, autoextinguible y resistente a los rayos ultravioletas (U.V.). Opera eficiente y continuamente en rangos de temperatura de -7ºC hasta 90ºC. Resistente a la abrasión, ácidos y álcalis. 20 MTS PRIMERA MARCA
27 | 100 | unid. | Rollo cinta autosoldable 5 mts
28 | 500 | mts. | CABLE 4 MM unipolar cobre sello IRAM
29 | 500 | mts. | CABLE 6 MM unipolar cobre sello IRAM
30 | 700 | unid. | Ignitor elétrico derivación apto para sodio 70/400w, con certificación IRAM
31 | 500 | unid. | Ignitor elétrico tipo serie para incorporar apto para lámparas de sodio y mercurio halogenado, con certificación IRAM
CABE MENCIONAR QUE LOS PROVEEDORES DEBERAN PRESENTAR MUESTRA DE TODOS LOS ITEMS COTIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO (PATAGONIA 222 - MAIPU) EL DIA HABIL ANTERIOR A LA FECHA DE APERTURA HASTA LAS 13:00 HS |  |  |  |  | TOTAL
PESOS:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLÁUSULAS PARTICULARES
LOS PAGOS SE REALIZARAN A 45 DÍAS HÁBILES FECHA DE FACTURA
LOS IMPORTES COTIZADOS DEBERÁN SER EXPRESADOS EN MONEDA DE CURSO LEGAL (PESOS ARGENTINOS).
COTIZAR CON IVA E IMPUESTOS INTERNOS INCLUIDOS
PRECIO DE LA CARPETA: $69.420,00.-
APERTURA: día 11 de Abril de 2023 a las 09:00 Horas.-
LUGAR DE APERTURA: Subdirección de Licitaciones: Pescara N°190 Maipú (Mza.).-
SELLADO: cada Plla.de COTIZACIÓN (y oferta separada) según ordenanza tarifaria vigente.-
LUGAR DE ENTREGA: Depósito General -Patagonia Nº222 - tel.: 4817479- Maipú libre de gastos de flete y acarreo.-
PLAZO DE ENTREGA : DÍAS.-
(Considerar días hábiles administrativos)
Las ofertas deberán presentarse por duplicado.-

## COMPARATIVA
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 96/2019 - Expte Nº 6843/2019
| RENGLON | CANT. | AGROCOSECHA |  | MACHENA |  | ARGENBELT |  | BIBI |  | MIGUEL CRUCES | [11 empty] | LUJAN |  |  |  | BEVILACQUA |  | MEJOR PRECIO BASICA |  | MEJOR PRECIO INCLUY. ALTERNATIVA
|  |  | Oferta Básica |  | Oferta Básica |  | Oferta Básica |  | Oferta Básica |  | Oferta Básica |  | Alternativa 1 |  | Alternativa 2 |  | Alternativa 3 |  | Alternativa 4 |  | Oferta Básica |  | Oferta Básica |  | Alternativa 1 |  | Oferta Básica
| Nº |  | Precio Unit | Precio Total | Precio Unit | Precio Total | Precio Unit | Precio Total | Precio Unit | Precio Total | Precio Unit | Precio Total | Precio Unit | Precio Total | Precio Unit | Precio Total | Precio Unit | Precio Total | Precio Unit | Precio Total | Precio Unit | Precio Total | Precio Unit | Precio Total | Precio Unit | Precio Total | Precio Unit | Precio Total | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
21000 | 1 | 2 |  | 0 | 7989 | 15978 | 5735 | 11470 |  | 0 | 11278 | 22556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6200 | 12400 |  | 0 |  | 0 | 5735 | 11470 | 5735 | 11470
70000 | 2 | 10 |  | 0 | 5988 | 59880 | 3685 | 36850 |  | 0 | 6643 | 66430 | 3100 | 31000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5300 | 53000 |  |  |  |  | 3685 | 36850 | 3100 | 31000
50000 | 3 | 5 |  | 0 | 7989 | 39945 | 7850 | 39250 |  | 0 | 8380 | 41900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8000 | 40000 |  |  |  |  | 7850 | 39250 | 7850 | 39250
28000 | 4 | 1 |  | 0 | 14979 | 14979 | 24028 | 24028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22100 | 22100 |  |  |  |  | 14979 | 14979 | 14979 | 14979
35000 | 5 | 10 |  | 0 | 3489 | 34890 | 4907 | 49070 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 3489 | 34890 | 3489 | 34890
700 | 6 | 5 |  | 0 | 143 | 715 | 132 | 660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 132 | 660 | 132 | 660
264000 | 7 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32650 | 261200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 33500 | 268000 |  |  |  |  | 32650 | 261200 | 32650 | 261200
100000 | 8 | 5 | 26795 | 133975 |  | 0 |  | 0 | 25490 | 127450 | 21950 | 109750 | 18450 | 92250 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18100 | 90500 |  |  |  |  | 18100 | 90500 | 18100 | 90500
44000 | 9 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24290 | 48580 | 23825 | 47650 | 21276 | 42552 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21100 | 42200 |  |  |  |  | 21100 | 42200 | 21100 | 42200
110000 | 10 | 5 | 26795 | 133975 |  | 0 |  | 0 | 25490 | 127450 | 21950 | 109750 | 18450 | 92250 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18100 | 90500 |  |  |  |  | 18100 | 90500 | 18100 | 90500
288000 | 11 | 12 | 24170 | 290040 |  | 0 |  | 0 | 23090 | 277080 | 23990 | 287880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21500 | 258000 |  |  |  |  | 21500 | 258000 | 21500 | 258000
32000 | 12 | 2 | 26230 | 52460 |  | 0 |  | 0 | 23890 | 47780 | 20370 | 40740 | 18450 | 36900 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21500 | 43000 |  |  |  |  | 20370 | 40740 | 18450 | 36900
45000 | 13 | 15 | 2773 | 41595 |  | 0 |  | 0 | 2590 | 38850 | 2000 | 30000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1700 | 25500 |  |  |  |  | 1700 | 25500 | 1700 | 25500
50000 | 14 | 20 | 1680 | 33600 |  | 0 |  | 0 | 1462 | 29240 | 680 | 13600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 600 | 12000 |  |  |  |  | 600 | 12000 | 600 | 12000
12000 | 15 | 120 |  | 0 | 114.79 | 13774.8 | 110 | 13200 | 68 | 8160 | 68 | 8160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 85 | 10200 |  |  |  |  | 68 | 8160 | 68 | 8160
12000 | 16 | 120 |  | 0 | 114.79 | 13774.8 | 110 | 13200 | 68 | 8160 | 68 | 8160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 85 | 10200 |  |  |  |  | 68 | 8160 | 68 | 8160
12000 | 17 | 120 |  | 0 | 114.79 | 13774.8 | 110 | 13200 | 68 | 8160 | 68 | 8160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 85 | 10200 |  |  |  |  | 68 | 8160 | 68 | 8160
12000 | 18 | 400 | 12.53 | 5012 |  | 0 | 12.4 | 4960 |  | 0 | 27 | 10800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24 | 9600 |  |  |  |  | 12.4 | 4960 | 12.4 | 4960
6000 | 19 | 200 |  | 0 | 14.48 | 2896 | 14.25 | 2850 |  | 0 | 33 | 6600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32 | 6400 |  |  |  |  | 14.25 | 2850 | 14.25 | 2850
14000 | 20 | 400 |  | 0 | 43.8 | 17520 | 38.5 | 15400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 38.5 | 15400 | 38.5 | 15400
9000 | 21 | 1 |  | 0 | 28890 | 28890 | 12635 | 12635 | 62980 | 62980 | 8990 | 8990 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 33500 | 33500 |  |  |  |  | 8990 | 8990 | 8990 | 8990
210000 | 22 | 10 |  | 0 | 12775 | 127750 | 12830 | 128300 |  | 0 | 17306 | 173060 | 10643 | 106430 | 19955 | 199550 | 11250 | 112500 |  |  |  |  | 11900 | 119000 |  |  |  |  | 11900 | 119000 | 10643 | 106430
1140000 | 23 | 30 | 34000 | 1020000 |  | 0 | 10290 | 308700 | 32590 | 977700 | 37330 | 1119900 | 22885 | 686550 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23900 | 717000 |  |  |  |  | 10290 | 308700 | 10290 | 308700
210000 | 24 | 10 | 16944 | 169440 |  | 0 | 8810 | 88100 | 14990 | 149900 | 15330 | 153300 | 16590 | 165900 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9000 | 90000 |  |  |  |  | 8810 | 88100 | 8810 | 88100
780000 | 25 | 15 | 52203 | 783045 |  | 0 |  | 0 | 47099 | 706485 | 43223 | 648345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30000 | 450000 |  |  |  |  | 30000 | 450000 | 30000 | 450000
16000 | 26 | 200 | 32.55 | 6510 |  | 0 |  | 0 | 132.42 | 26484 | 273 | 54600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 130 | 26000 |  |  |  |  | 32.55 | 6510 | 32.55 | 6510
560000 | 27 | 70000 | 5.45 | 381500 |  | 0 | 3.5 | 245000 | 5.35 | 374500 | 6.18 | 432600 | 5.47 | 382900 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 350000 |  |  |  |  | 3.5 | 245000 | 3.5 | 245000
45000 | 28 | 5 |  | 0 | 9749 | 48745 |  | 0 |  | 0 | 8510 | 42550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6800 | 34000 |  |  |  |  | 6800 | 34000 | 6800 | 34000
70000 | 29 | 2 |  | 0 | 49890 | 99780 | 17290 | 34580 |  | 0 | 37990 | 75980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 17290 | 34580 | 17290 | 34580
100000 | 30 | 5 | 19268 | 96340 |  | 0 | 13210 | 66050 | 17890 | 89450 | 16310 | 81550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16600 | 83000 |  |  |  |  | 13210 | 66050 | 13210 | 66050
38000 | 31 | 2 |  | 0 | 8990 | 17980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 8990 | 17980 | 8990 | 17980
5000 | 32 | 2 |  | 0 | 5480 | 10960 | 3875 | 7750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 3875 | 7750 | 3875 | 7750
4000 | 33 | 1 |  | 0 | 5773 | 5773 | 8435 | 8435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 5773 | 5773 | 5773 | 5773
20000 | 34 | 1 |  | 0 | 38890 | 38890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 38890 | 38890 | 38890 | 38890
6000 | 35 | 1 |  | 0 | 6780 | 6780 | 6450 | 6450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 6450 | 6450 | 6450 | 6450
72000 | 36 | 2 |  | 0 | 24780 | 49560 | 47290 | 94580 |  | 0 | 33021 | 66042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 24780 | 49560 | 24780 | 49560
| 37 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 38 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 39 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 40 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 41 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 42 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 43 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 44 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4490700 | TOTAL |  |  | 3147492 |  | 663235.4 |  | 1224718 |  | 3108409 |  | 3930253 |  | 1636732 |  | 199550 |  | 112500 |  | 0 |  | 0 |  | 2906300 |  | 0 |  | 0 |  | 2493762 |  | 2471502
|  |  | PRES OF | 3553000 | PRES OF | 739700 | PRES OF | 2658700 | PRES OF | 3520000 | PRES OF | 4340000 | PRES OF | 2476000 | PRES OF | 210000 | PRES OF | 210000 |  |  |  |  | PRES OF | 4226000
|  |  | SUPERA PRES OF | -11.4131 | SUPERA PRES OF | -10.3372 | SUPERA PRES OF | -53.9355 | SUPERA PRES OF | -11.6929 | SUPERA PRES OF | -9.4412 | SUPERA PRES OF | -33.8961 | SUPERA PRES OF | -4.9762 | SUPERA PRES OF | -46.4286 |  |  |  |  | SUPERA PRES OF | -31.2281