## COTIZ
PRESUPUESTO
LICITACIÓN PÚBLICA N°91/2023 - EXPTE. N° 53915/2022
MAIPU (Mza.), 18 de Abril de 2023
Oferente: .................................................................................................................................................................
Domicilio: ..............................................................................................................................................................
Domicilio electronico: .........................................................................................................................................
De conformidad al Pliego de Condiciones Generales adjuntos, sírvase cotizar para adquisición de “ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTROGENO Y TRAILER”, destinadas uso exclusivo del Municipio, para actos o eventos, como sigue:
ÍTEM | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | 1 | GRUPO ELECTROGENO CON POTENCIA PRP 160KwA POTENCIA ESP. 175 Kwa RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 1500 rpm, TENSIÓN ESTÁNDAR 230/400 v, TENSIONES DISPONIBLES 132/230 v, FACTOR DE POTENCIA 0,8 E10, REFRIGERACÓN AGUA O AIRE, TRIFÁSICO, FRECUENCIA 50 Hz, COMBUSTIBLE DIESEL CON ALTERNADOR (SISTEMA DE AUTOEXITADO, 4 POLOS, CONEXIÓN ESTRELLA SERIE, REGULACIÓN AVR, PROTECCIÓN IP23, AISLAMIENTO DE CLASE H, MONOPALIER, ACOPLAMIENTO CON DISCOS FLEXIBLES, RECUBRIMIENTO RESISTENTE A RAYOS UV, Y RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, MOTOR (POTENCIA PRP 151kw, POTENCIA ESP 166kw, TIPO DE MOTOR DIESEL 4T, TIPO DE INYECCIÓN DIRECTA, TIPO DE ASPIRACIÓN TURBOALIMENTADO Y POST ENFRIADO, REFRIGERADO AGUA O AIRE, ARRANQUE ELÉCTRICO 12V, FILTRO DECANTADOR, FILTRO DE AIRE EN SECO, RADIADOR CON VENTILADOR SOPLANTE, SENSOR DE NIVEL DE AGUA, BULBOS DE ATA, BULBOS DE BPA, REGULACIÓN ELECTRÓNICA, PROTECCIÓN DE PARTES CALIENTES Y PROTECCIÓN DE PARTES MÓVILES VERSIÓN TIPO INSONORA PRESIÓN SONORA A 7m DESDE 68 A 2,4 dB
2 | 1 | TRAILER APTO PARA CIRCULAR SEGÚN NORMAS VIGENTES CON PORTA AUXILIO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, LUCES DE CIRCULACIÓN, CON CALCOMANÍAS REFLECTIVAS
TOTAL
PESOS:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLÁUSULAS PARTICULARES
LOS PAGOS SE REALIZARÁN A 45 DÍAS HÁBILES FECHA FACTURA
LOS IMPORTES COTIZADOS DEBERÁN SER EXPRESADOS EN MONEDA DE CURSO LEGAL (PESO ARGENTINO)
COTIZAR CON IVA E IMPUESTOS INTERNOS INCLUIDOS
PRECIO DE LA CARPETA:$17.200,00.-
APERTURA: día 27 de Abril de 2023 a las 12:00 Horas.-
LUGAR DE APERTURA: Subdirección de Licitaciones: Pescara N°190 Maipú (Mza.)
LUGAR DE ENTREGA: A coordinar con el area solicitante.
SELLADO: Cada Plla.de COTIZACIÓN (y oferta separada) según ordenanza tarifaria vigente.-
(Considerar días hábiles administrativos)
Las ofertas deberán presentarse por duplicado.-